**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА**

Насе питање гласи:

Да ли је у партији број седам потребно понудити тест на трацици или касети и са којом осетљивосцу тест треба да буде?

**ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

За ЈН 02/2018 Набавка лабораторијског потрошног материјала , за Партију 7 – Материјал за Wебер тест

Потребно је понудити тест на траци минималне осетљивости 10 ng/ml

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**