**PITANJA POTENCIJALNIH PONUĐAČA**

1.U skladusačlanom 63. Zakona o javnimnabavkamamolim Vas za izmenukonkursnedokumentacije za JN 01/2018 – medicinskotehničkapomagala za partijubroj 14, 15 i 20 :

Imajući u vidu da suigleodključnogznačaja u insulinskojterapijijer se prekonjihutičenamaksimizacijuefikasnosti i naminimizacijunelagodinosti, smatramo da je nedovoljno u pogledutehničkihkarakteristika da predviditesamodužinu i unutrađnjipromerigle.

Kako je prilikomizboraigle u ciljusmanjenjaneugodnosti, a naročitokodpacijenatakojivišeputa u tokudanaaplikuju insulin, neophodno da koristeštotanjuiglu, *molim Vas da veličineizrazite i takoštoćetedefinisati i veličinuigala u G (gauge / gejdž).* Na primer, iglaod 6 mm može da imadebljineod 30G, 31G i 32G. Što je većibroj u G, to je iglatanja.

Takodje, trebalibiste da imate u vidu da odluka o dužiniiglemora da budezasnovananafizičkojgradjisvakogindividualnogpacijentakako bi se omogućilo da pacijentkoristiiglukojanajboljeodgovaranjegovimpotrebama.  Za potrebepedijatrijskihpacijenata, čija je debljinakožemanja i kojiimajumanjutelesnutežinu, naraspolaganju bi trebale da buduigledužine 5 mm ili od 4 mm, zbogčegasmatramo da treba da dopunitesvojutehničkuspecifikacijusazahtevom za ovimiglama. Svakipacijenttreba da imapravoizbora, kao i pravonaštobezbolnijuterapiju.

Takodje, potencijalnomponudjačukoji je uputiozahtev za izmenudokumentacijetakoštoćebitirazdvojenepartije za igledužine 6 mm i igledužine 8 mm pod objašnjenjem da nemajusviponudjačiisteveličineigala, odobrilisterazdvajanjepartija.

Pod istimuslovimaodobriterazdvajanjepartija za svakupelenuponaosob, imajući u vidu da nisviproizvodjačinemaju pun asortiman, kaoštosteizdvojili za Seni i Ambri Form/Delta form. Ovakodefinisanosanaznakom „iliodgovarajuće“, realno, ništa ne znači, većpredstavljasamo   prividnopoštovanjeodredabaZakona o javnimnabavkama i principanediskriminacije i obezbedjivanjakonkurencije.

Razdvajanjemsvakeveličinepelena u zasebnupartijumogućite i drugimponudjačimakojiimajupelenedrugihproizvodjača, saistimtehničkimkarakteristikama da predajuponudukakobisteobezbedilikonkurenciju u procesu nabavke u svemu u skladusačlanom 10. i 12. Zakona o javnimnabavkama.

**ODGOVOR KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE**

1. Dom zdravlja „Ruma“, Ruma obezbeđuje zdravstvenu zaštitu pacijentima sa teritorije opštine Ruma, između ostalog i kroz snabdevanje medicinsko-tehničkim pomagalima te sprovodi postupke javnih nabavki spram Ugovora o finansiranju opredeljenih sredstava RFZO za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala.

 Istovrsna dobra, sa jednakim cenama koja su grupisana pod istom šifrom u šifarniku pomagala RFZO (šifra 102)- Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, grupisali smo u dve partije spram potreba pacijenata jer Dom zdravlja „Ruma“, Ruma nije krajnji korisnik traženih dobara nego ih nabavlja i izdaje prema potrebama pacijentima na osnovu od strane lekara, propisanog naloga/recepta za određeno pomagalo. Ovakvim grupisanjem podržavamo Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite za sve naše pacijente u okviru postojećih ugovorenih sredstava i obaveze utvrđene Ugovorom o finansiranju o obezbeđivanju potrebnog asortimana lekova i pomagala radi redovnog i kontinuiranog snabdevanja osiguranih lica. Grupisanjem više veličina **istovrsnog dobra** **sa istom** **cenom** u jednu partiju, pospešuje se načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite, time što će se usled eventualne promene potreba za određenim veličinama izbeći eventualni problem u snabdevanju u vreme trajanja ugovora.

Ovako koncipiranim partijama pacijentima su u toku trajanja ugovora dostupne pelene različitih veličina za kojima mogu imati potrebu usled promene telesne mase ili konstitucije. Takođe u toku trajanja ugovora za veličine za kojima je prestala potreba ili je eventualno smanjena potreba može se nabaviti druga veličina za kojom se ukazala dodatna potreba u okviru vrednosti potpisanog ugovora.

Za partije 14 i 15 (pre ispravke konkursne dokumentacije) odnosno 12 i 13 nakon ispravke konkursne dokumentacije rukovodili smo se takođe šifarnikom RFZO-a gde su sve navedenе pelenе svrstane pod osnovnom šifrom 102.

Kao odgovarajuća prihvatiće se svaka ponuda za Partije 12 i 13 koja sadrži sva dobra definisana podšiframa 10210,10211,10212,10213 i 10214 i koja odgovaraju standardima definisanim u šifarniku o MTP bez obzira na proizvođača.

**DOM ZDRAVLJA „RUMA“ RUMA**

**KOMSIJA ZA JAVNE NABAVKE**