ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

Поштовани,

Молим Вас да прецизирате ставку 11. Сет за ургентну кониктомију, Партија 10 – Медицински ситан инвентар, ЈН 03/2018.

Које ставке чине овај сет?

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сет за ургентну коникотомију служи за ургентно обезбеђивање ваздушног/дисајног пута у ситуацијама када то никакао другачије могуће(„cannot intubate-cannot oxygenate“).

Сет је стерилан,унапред припремљен за моментану употребу. Једноставан за апликацију-процедура у „једном кораку“.

Подразумева се да није неопходна употреба скалпела ради инцизије већ се дисајни пут обезбеђује пласирањем каниле широког промера (централно се налази игла којим се пробија кожа поткожно ткиво и крикотироидна мембрана и канила се уводи у дисајни пут.)
Канила треба да има каф (cuff), као и систем за лако и брзо фиксирање након постављања.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ