**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 11 /2019 Набавка стонатолошког материјала**

**ПИТАЊЕ БРОЈ 1.**

Molim dodatna pojasnjenja za JNMV br. 11/2019:

Partija 7. st. 8. DESCOSEPT AF  á 500 ml или одговарајући, 100 grama sadrzi 42,00 gr etanola, 0.05 gr didecilmetilamonijumhlorid

Da li je moguće ponditi odgovarajuće sredstvo Nemačkog proizvodjača Schulke&Mayr-Mikrozid AF, koje ima istu namenu i isti spektar dejstva na mikroorganizme, a drugačiji hemijski sastav. U prilogu dostavljamo katalog proizvoda.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 2.**

Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog potrošnog materijala JNMV br. 11/2019 objavljenoj na portalu JN 03.06.2019. uočili smo da ste prihvatili da se dostavi potvrda o predatom zahtevu za obnovu od strane ALIMS-a za med.sredstva čija rešenja su istekla.

Moramo da vam skrenemo pažnju da je donet novi zakon o medicinskim sredstvima 2017 godine,(“Sl.glasnik RS”br. 105/2017) a stupio je u decembru prošle godine na snagu.Čl.52 Zakona reguliše pojam“registracije medicinskih sredstava“.Na osnovu tog člana,a i Stava Republičke komisije u postupcima zaštite prava jedino su važeća rešenja od ALIMS.-a prema roku navedenom na njima.S toga molimo da „potvrdu o predaji zahteva za obnovu upisa u registar kod ALIMs-a“ brišete i da ostane jedino“VAŽEĆA REŠENJA O REGISTRACIJI MEDICINSKIH SREDSTAVA NA DAN OTVARANJA,A U SKLADU SA ZAKONOM O MEDICINSKIM SREDSTVIMA “SL.GLASNIK RS 105/2017“, kao dopunski uslov za ispravnost ponuda

**ПИТАЊЕ БРОЈ 3.**

Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju I tehničku specifikaciju za nabavku stomatološkog materijala JNMV 11/2019 , imamo nekoliko pitanja I sugestija.

Molimo Vas za pojašnjenje za neke od stavki koje nisu  precizirane.

Obzirom da se u okviru naziva proizvoda prepoznaje  opis  za nekoliko preparata iz asortimana proizvođača  Galenike, dužni smo da Vas obavestimo da je došlo do strukturnih promena u kompaniji Galenika ad  I da je ceo asortiman dentalnih proizvoda za sada bez proizvodnje I prodaje. Iz tog razloga Vas molimo da izvršite korekciju u opisu traženih preparata , u zahtevanim pakovanjima kako bi ponuđači bili u mogućnosti da ponude paralelne traženih  proizvoda.

Takođe Vas molimo da izvršite izmenu zahtevanog pakovanja ili zadate jedinice mere za neke preparate kako bi se omogućila ponuda drugih ekvivalentnih proizvoda . Molimo da razmotrite I uvažite naše sugestije u cilju dobijanja isparavne I zakonite konkursne dokumentacije.

PARTIJA 1.

Stavka 1. Fluorogal mite je potrebno izmestiti u posebnu partiju, jer za sada nemamo potvrdu da ce biti nastavljena proizvodnja ovog preparata.

Stavka 3. Iz opisa se prepoznaje  Fluorogal pasta koja  se ne proizvodi više, izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti na  g-

PARTIJA 2.

Stavka 4.Iz opisa se prepoznaje preparat Sivergal od Galenike koji se ne proizvodi više a ne postoji paralelni  proizvod, potrebno je da ovu stavku izmestite u posebnu partiju.

PARTIJA 4.

Stavka 1. Pakovanje praha preparata za punjenje kanala korena je ili  od 15 g ili 14 g , tako da je korektno staviti prah  min pakovanje od 14g, kako ne bi ograničavali ponudu

Stavka 3. Sitisan se ne proizvodi više, a ne postoji paralelni preparat, izistaviti iz partije. Iako je registrovan preparat , nema ga u proizvodnji I nije sigurno dati ponudu I nemoguće je dostaviti uzorak .

PARTIJA 5.

Stavka 1 I 2 , Cegal N I B se ne proizvode više, potrebno je izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti na g+ml, ili naznačiti pakovanje ekvivalentnog preparata  50g + 30ml

Stavka 3. Kariofil se ne proizvodi više, izmeniti u opisu I izratiti jedinicu mere na g+ml, 40g+12ml

Stavka 8. Potrebno je izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti u g

PARTIJA 6.

Stavka 1. Izmeniti u opisu pakovanje alginata je od 453g. Zapravo svi alginati na tržištu su u  pakovanju od 453g, osim jednog proizvođača čije je pakovanje 450g

Stavka 5. , Retrargin se ne proizvodi više, izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti na ml

Stavka 6. Kuprovent se ne proizvodi više, izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti na kom

PARTIJA 9.

 Stavka 3. Molimo Vas u opisu dodati minimum 30g, kako ne bi ograničavali ponudu

 Partija 10.

 Stavke 8. I 9. Izmeniti u opisu ijedinicu mere na g odnosno ml

 PARTIJA 11.

 Stavka 12. Roze vosak, molimo Vas da ne bi ograničavali ponudu da u opisu  stavite min 186mm x 89mm, I minimum 1,5mm

 Stavka 15.Galeo vosak se ne proizvodi više, izmeniti u opisu I jedinicu mere izraziti na kom

 Molimo Vas da razmotrite I uvažite naše sugestije u cilju formiranja  ispravne konkursne I tehničke specifikacije koja ne ograničava , već naprotiv omogućava dobijanje  zakonitih ponuda  kao I sigurne isporuke nakon realizacije Ugovora.

**ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1.**

Комисија за ЈНМВ 11/2019 Стоматолошки материјал заузела је став да ће прихватити као одговарајуће добро Mikrozid AF уколико се добро нуди у спреју.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2.**

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача тако да ће бити исправљена конкурсна документација у делу додатних услова.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3.**

***Партија 1 –***

**Ставка под редним бројем 1** - RASTVOR FLUORIDA SREDNJE KONCENTRACIJE-CRVENI á 250 ml- (2000 ppmF) Fluorogal mite crveni ili odgovarajući биће измештена у засебну партију.

**Ставка под редним бројем 3** - PASTA ZA POLIRANJE ZUBA BEZ FLUORA á 100 gr мења се и гласи : **„Medicinska pasta za zube za uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba á 40 gr”.**

***Партија 2 –***

**Ставка под редним бројем 4 - AMALGAM PRAH á 30 gr** мења се и гласи**:** **AMALGAM PRAH**

 **(KOJI U SEBI SADRŽI MINIMUM 44,5 % SREBRA) јед.мере грам и количина од 200 гр**.

***Партија 4 –***

***Ставка под редним бројем 1 -*** ***ENDOMETAZON PRAH ili odgovarajući á 12 gr* мења се и гласи :**

„Materijal za definitivno punjenje na bazi Hidrokortizona-acetata PRAH pakovanje minimum á 12 gr“

***Ставка под редним бројем 2 - ENDOMETAZON TEČNOST ili odgovarajući á 10 ml мења се и гласи:***

„Materijal za definitivno punjenje na bazi Eugenola – TEČNOST minimum á 10 ml“

***Ставка под редним бројем 3 - SOL.CHLYMSKY-SITISAN á 20 mlili odgovarajući –брише се из конкурсне документације***

***Партија 5 –***

***Ставка под редним бројем 1-*** ***CINKFOSFAT CEMENT,NORMAL VEZUJUCI мења се и гласи:*** CINKFOSFAT CEMENT,NORMAL VEZUJUCI 50 gr+30 ml јединица мере паковање , количина - 16

Ставка под редним бројем 2 - CINK FOSFAT CEMENT,BRZO VEZUJUCI (CEGAL B ili odgovarajući) teč.-50ml+prah120gr мења се и гласи: CINK FOSFAT CEMENT,BRZO VEZUJUCI - teč.-30ml+prah 50 gr , јединица мере – паковање , количина - 9

Ставка под редним бројем 3 - CINK OKSID EUGENOL CEMENT мења се и гласи: CINK OKSID EUGENOL CEMENT 40 gr +12 ml јединица мере – паковање , количина - 9

***Ставка под редним бројем 5 -*** ***PODLOGA SVETLOPOLIM.NA BAZI GLASJONOMERA á 4 gr-IONOSEAL U TUBI ili odgovarajući мења се и гласи:*** PODLOGA SVETLOPOLIM.NA BAZI GLASJONOMERA U ŠPRICU OD 0,33 gr- Ionosit base liner ili odgovarajući ,јединица мере паковање , количина 24

***Ставка под редним бројем 7 -*** SREDSTVO ZA PREKRIVANJE ZUBNE PULPE (LIFE или одговарајући) - baza-12gr+kataliz.12gr мења се и гласи : SREDSTVO ZA PREKRIVANJE ZUBNE PULPE DVOKOMPONENTNI - baza-12gr+kataliz.12gr ,паковање , количина 1

***Ставка под редним бројем 8 – Остаје не промењена.***

***Партија 6***

***Ставка под редним бројем 1 -*** ***ALGINATNI MATERIJAL ZA OTISKE á 450 gr- CHROMATIC, VANNINNI ILI ODGOVARAJUĆI, мења се и гласи :*** ALGINATNI MATERIJAL ZA OTISKE MINIMUM á 450 gr- CHROMATIC, VANNINNI ILI ODGOVARAJUĆI

***Ставка под редним бројем 5 -*** ***/RETRARGIN –ili odgovarajući/TEČNOST ZA RETRAKCIJU GINGIVE á 20 ml мења се и гласи:*** TEČNOST ZA RETRAKCIJU GINGIVE á 20 ml (HIPERTONIČNI RASTVOR ALUMINIJUMHLORIDA).

***Ставка под редним бројем 6- TERMOPLASTIČNA MASA ZA FORMIRANJE VENTILNOG RUBA (Kuprovent ili odgovarajući) á 18 kom мења се и гласи :*** TERMOPLASTIČNA MASA ZA FORMIRANJE VENTILNOG RUBA (Kuprovent ,Harvard ili odgovarajući) minimum á 15 kom

***Партија 9***

***Ставка под редним бројем 3 - PREPARAT ZA PRIVREMENO ZATVARANJE KAVITETA (CITODUR ili odgovarajući) á 30 gr мења се и гласи:*** PREPARAT ZA PRIVREMENO ZATVARANJE KAVITETA (CITODUR ili odgovarajući) minimum á 30 gr

***Партија 10***

***Ставке под редним бројевима 8 и 9 остају не промењене.***

***Партија 11***

***Ставка под редним бројем 12 – Остаје не промењена***

***Ставка под редним бројем 15- Vosak za lepljenje (GALEO vosak ili odgovarajući) á 6 kom мења се и гласи: “Žuti vosak za lepljenje á 50 gr"***

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**