**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 02/2019 Набавка лабораторијског потрошног материјала**

**ПИТАЊЕ БРОЈ 1.**

**Поштовани,**

Везано за партију 5 –Да ли је могуће поделити партију на два дела?

Тако што би ставке 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13 биле партија 5а а остале ставке сврстате у партију 5б.

Мишљења смо да поједине ставке не спадају у групу истоврсних добара које су уско повезане са системом за узорковање крви И на тај начин омогућите приступ већем броју понуђача.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 2.**

Наше питање за партију броје 1 је следеће:

За који апарат је потребно понудити урин тест траке?

**ПИТАЊЕ БРОЈ 3.**

Насе питање за партију број 7 гласи:

Да ли је у партији број седам потребно понудити имунохроматографски брзи тест на окултно крварење на касети или трачици ?

**ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1.**

Наручилац остаје при конкурсној документацији.

Конкурсна документација је обликована у складу са потребама наручиоца односно све позиције у предметној партији су средства за узорковање биолошког материјала и сматрамо да на тако формирану партију може да учествује више понуђача.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2.**

Понуђач би требао да уз понуду достави и свој апарат на коме би се користиле тест траке у уговореном периоду.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3.**

За ЈН 02/2019 Набавка лабораторијског потрошног материјала , за Партију 7 – Материјал за Wебер тест

Потребно је понудити тест на траци минималне осетљивости 10 ng/ml

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**