ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje za JN br. 04/2019 - Medicinsko tehnička pomagala/RFZO.

Kako za partiju 17 tehničkom specifikacijom zahtevate Igle za pen špric Novofine 0.30 x 8 mm , 0.25 x 6 mm ili ogovarajuće u okviru navedene količine od 25.000 kom., molimo Vas da za pacijente kojima trebaju pomagala na teret RFZO a kojima su potrebne  druge dimenzije insulinskih igala  u zavisnosti od  težine pacijenata, debljine kože i.t.d. , uvrstite Igle za pen špric i drugih veličina kao što su: 0,25x4mm 31G, 0,23x4mm 32G, 0,20x4mm 33G, 0,25x5mm 31G, 0,23x5mm 32G, 0,30x6mm 30G, 0,25x6mm 31G, 0,23x6mm 32G, 0.23x8mm 32Gg 0,30x8mm 30G, 0,25x8mm 31G, 0,33x12mm 29G, 0,25x12mm 31G   i time obezbedite širi dijapazon Igala za pen špric za pacijente koji imaju takve potrebe kao i veći komfor pacijenta prilikom primanja insulinske terapije.

ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку  ЈН 04/2019 – Медицинско техничка помагала, заузела је став да се прихвати сугестија потенцијалног понуђача за Партију 17-  Игле за пен шприц

„Novofine“ 0.30 x 8 mm , 0.25 x 6 mm или одговарајуће  и измени конкурсна документаја и техничка спецификација како је понуђач предложио.

Измењена конкурсна документација биће објављена на Порталу УЈН у на интернет страници Наручиоца у току следеће недеље.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ