ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje za JN br. 08/2019 - Medicinsko tehnička pomagala/RFZO.

Partija 11 pelene -  molimo Vas da  moć upijanja pelena definišete u skladu sa Pravilnikom RFZO za medicinska pomagala odnosno Šifarnikom za MTP.

Šifarnikom za MTP propisane su sledeće moći upijanja:

Шифра 10210

серијски производ - мале (од 11до-25kg)

моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93сертификату;

Брзинаупијања минимално 4 ml/s

према MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

Шифра 10211

серијски производ - мале (од 15 до30kg)

моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93сертификату;

Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

Шифра 10212

серијски производ - мале (од 30 до40kg)

моћ упијања најмање 700g према MDS 1/93сертификату;

Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

Шифра 10213

серијски производ - средње (од 40до 70kg)

моћ упијања најмање 900g према MDS 1/93сертификату;

Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

Шифра 10214

серијски производ - велике (преко70kg)

моћ упијања најмање1100 према MDS 1/93сертификату.

Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

Шифра 10215

серијски производ – екстравелике(преко 100kg)

-моћ упијања најмање1100 према MDS 1/93сертификату.

Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.

Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.

Анатомскиоблик. Индикаторвлажности

ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тражене техничке карактеристике (моћ упијања пелена) већ су предвиђене конкурсном документацијом у делу Додатни услови, на страни 10 конкурсне документације – додатни услов бр.5 који гласи:

„5)Услов: услов да понуђач поседује важећи сертификат MDS 1/93 и сертификат о акредитацији лабораторије која издаје исти.

Понуђена добра морају испуњавати стандарде дефинисане важећим шифарником РФЗО-а.

Доказ: достава наведених сертификата.

(додатни услов се односи на партије 11 и 12).“

Сва понуђена добра која као минимум стандара квалитета испуњавају услове  предвиђене Шифарником  за МТП биће прихваћена као одговарајућа без обзира ко је произвођач и понуђач истих.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ