**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 03/2020 Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала**

**ПИТАЊЕ**

Poštovani,

Na osnovu zakona o javnim nabavkama, molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke, partija 11 – Kontrola sterilizacije:

1. Stavka 1 – BOWI DICK testovi (kontrola sterilizacije u autoklavu): Molimo Vas da pojasnite koji tačno Bowie Dick test je prihvatljivo ponuditi?

* Bowie Dick A4 test
* Bowie Dick VISA test
* Bowie Dick gotov test

1. Stavka 4 – Indikator nalepnice za hemijsku kontrolu suve sterilizacije: Molimo Vas da pojasnite koji test je prihvatljivo ponuditi?

* Indikator traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije, širine 18mm, dužine 50m – 5 kotura
* Indikator traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije, 1000 nalepnica na koturu – 5 kotura

**ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1.Ставка бр.1 – BOWI DICK тестови (контрола стерилизације у аутоклаву) потребно је понудити : Bowie & Disk Autoclave Test Pack.

2.Ставка бр.2 – Потребно је доставити индикатор траке за хемијску контролу суве стерилизације , 1000 налепница на котуру.

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**