**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 09/2020 Набавка медицинско техничких помагала**

**ПИТАЊЕ**

ПРЕДМЕТ: Питања за Kомисију за јавну набавку добра, набавка медицинско техничких помагала, ЈН бр. 09/2020

На основу одредбе члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), обраћамо се са захтевом за додатним информацијама, појашњењима и изменама конкурсне документације у поступку јавне набавке под горњим бројем .

У конкурсној документацији под тачком 5.3. Неопходан обим финансијског и пословног капацитета и довољан технички и кадровски капацитет ,под бројем 5. , наведена је обавеза достављања ,, важећег сертификата MDS 1/93 ... ,,

Имајући у виду да су у Партији 13 у техничкој спецификацији наведене моћи упијања по Rotwell методи , а не по МDS методи , потребно је достављање сертификата по Rotwell методи - ISO11984-1 .

У том смислу, молимо вас да пропишете достављање адекватног доказа о траженим моћима упијања - Kопију Сертификата о моћима упијања понуђеног добра у складу са Rotwell методом - ISO 11984-1, издат од стране независне , акредитоване лабораторије .

**ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац је конкурсном документацијом за Партије 11,12 и 13 захтевао да се достави сертификат MDS 1/93 којим се потврђује испуњеност тражених услова како документацијом тако и Правилником РФЗО-а, а за Партију – 13 потребно је доставити и копију сертификата по Rotwell методи - ISO 11984-1, којим се потврђују тражене вредности моћи упијања.

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**